АКТ

Проверки доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

Комиссия в составе:

Председатель Ленинской

районной ВОИ г.Иркутска      И.С.Васильев

Зам.директора по УПР             С.В.Ярошевич

Зам.директора по АХР            О.А.Любославская

Инженер по охране труда        С.О.Красноперов

Провела проверку объекта ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум» с целью определения  доступности объекта для обучения инвалидов и маломобильных групп населения. В ходе проверки были обследованы объект 1 учебный корпус и объект 2 общежитие техникума.

Выявлены следующие несоответствия:

| 1 | Частично разрушены подъездные пути (асфальтовое покрытие) к учебному корпусу; |
| --- | --- |
| 2 | Крыльцо учебного корпуса требует капитального ремонта: -Отсутствуют поручни; -Имеются выбоины на ступенях: -Козырек требует замены; |
| 3 | Отсутствуют пандусы для инвалидов колясочников в учебном корпусе и общежитии; |
| 4 | Нет устройства для автоматического открывания дверей; |
| 5 | На лестничных маршах отсутствуют подъемники для инвалидных колясок; |
| 6 | В некоторых дверных проемах имеются высокие пороги трудные для преодоления инвалидов; |
| 7 | По маршруту передвижения отсутствуют тактильные знаки, таблички, схемы ; |
| 8 | Требуется замена дверной группы входа в столовую учебного корпуса и буфета общежития; |
| 9 | Библиотека и читальный зал не оборудованы приспособлениями для инвалидов; |
| 10 | В сан.узлах и душевых не предусмотрены кабинки с поручнями для инвалидов колясочников; |
| 11 | Отсутствует специальная литература по системе Брайля и специальные программы; |
| 12 | Отсутствуют приборы для сабослышащих и специальные обучающие программы; |

Выводы:

На момент проверки в ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический  техникум» отсутствуют  специальные условия для доступности получения образовательных услуг по очной форме обучения для инвалидов и маломобильных групп населения.

Для приведения условий в соответствии с законом № 419-ФЗ от 01.12.2014г. необходимо разработать план мероприятий по поэтапному приведению объектов на предмет доступности для инвалидов.